## 91号文模板
| 设备类型 | 间隔单元 | 设备名称 | 相别 | 测试距离 | 运行电压kV | 负荷电流A | 有功功率MW | Ar1温度 | 拍摄日期 | 拍摄时间
1 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 54A | 92.12 | 40.4 | 2025-07-18 | 18:41:41
2 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 70A | 92.12 | 40.9 | 2025-07-18 | 18:11:48
3 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 56A | 92.12 | 41.4 | 2025-07-18 | 18:10:30
4 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 324A | 285 | 41.3 | 2025-07-18 | 18:09:36
5 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 329A | 286 | 41.7 | 2025-07-18 | 18:13:18
6 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 322A | 287 | 41.8 | 2025-07-18 | 18:15:41
7 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 101A | 37.79 | 40.7 | 2025-07-18 | 18:16:32
8 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 117A | 37.79 | 41.7 | 2025-07-18 | 18:17:56
9 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 115A | 37.79 | 41.5 | 2025-07-18 | 18:20:06
10 | 断路器 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 79A | 204.27 | 41.5 | 2025-07-18 | 18:20:41

## 普测
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等）
1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1263 | 图1 | 0.9/1/5
2 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1263 | 图2 | 0.9/1/5
3 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1263 | 图3 | 0.9/1/5
4 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1248 | 图4 | 0.9/1/5
5 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1248 | 图5 | 0.9/1/5
6 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1248 | 图6 | 0.9/1/5
7 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1224 | 图7 | 0.9/1/5
8 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1224 | 图8 | 0.9/1/5
9 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1224 | 图9 | 0.9/1/5
10 | 1120断路器间隔 | 1120间隔PT端子箱 | 无 |  |  | 31 | / | 图10 | 0.9/1/2