1000kV特高压黄石站测温记录

| 变电站 | 1000千伏特高压黄石站 |  | 测温时间 | 2025.10.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否是全站（区域）测温 |  | 是 |  |  |
| 测温类型 | 精测 |  | 环境温度(℃) | 12 |
| 湿度 | 70% |  | 设备名称 | 1000kV设备区一次设备 |
| 间隔单元 | 1000kV设备区一次设备 |  | 风速 m/s | 1 |
| 测温人 | 陈胜泉、张安安 |  | 测温仪器（型号、编号） | FOTRIC 358#L25 |
| 测温范围 1000kV设备区 |  |  |  |  |
| 测温位置 1000kV设备区 |  |  |  |  |
| 发现问题 无 |  |  |  |  |
| 发热部分 无 |  |  |  |  |
| 备注 1000kV设备区精确测温 |  |  |  |  |
| 注：本记录在全站设备普测时可只使用一张， 当设备精密测温或测温异常时需要填全各信息。 |  |  |  |  |