## 3个框
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等）
1 | 500kV#1母线 | 500kV#1母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图1 | 0.9/1/5
2 | 500kV#2母线 | 500kV#2母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图2 | 0.9/1/5
3 | 500kV#3母线 | 500kV#3母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图3 | 0.9/1/5
4 | 500kV#4母线 | 500kV#4母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图4 | 0.9/1/5

## Sheet1
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等）
1 | 500kV#1母线 | 500kV#1母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图1 | 0.9/1/5
2 | 500kV#2母线 | 500kV#2母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图2 | 0.9/1/5
3 | 500kV#3母线 | 500kV#3母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图3 | 0.9/1/5
4 | 500kV#4母线 | 500kV#4母线GIS罐体 | 无 |  |  |  | / | 图4 | 0.9/1/5

## 3个框人工生成
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等）
1 | 500kV#1母线 | 500kV#1母线GIS罐体 | 无 | 19.7/19.5/19.4 | 19.4 | 20 | / | 图1 | 0.9/1/5
2 | 500kV#2母线 | 500kV#2母线GIS罐体 | 无 | 20.6/21.2/21.3 | 20.6 | 20 | / | 图2 | 0.9/1/5
3 | 500kV#3母线 | 500kV#3母线GIS罐体 | 无 | 20.4/20.5/20.9 | 20.4 | 20 | / | 图3 | 0.9/1/5
4 | 500kV#4母线 | 500kV#4母线GIS罐体 | 无 | 19.4/19.2/19.4 | 19.2 | 20 | / | 图4 | 0.9/1/5
|  |  |  | E列的3个数用/隔开 | F列为E列3个数的最小数