## 普测
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等）
1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1263 | 图1 | 0.9/1/5
2 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1263 | 图2 | 0.9/1/5
3 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1263 | 图3 | 0.9/1/5
4 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1248 | 图4 | 0.9/1/5
5 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1248 | 图5 | 0.9/1/5
6 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1248 | 图6 | 0.9/1/5
7 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1224 | 图7 | 0.9/1/5
8 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1224 | 图8 | 0.9/1/5
9 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  |  | 1224 | 图9 | 0.9/1/5
10 | 1120断路器间隔 | 1120间隔PT端子箱 | 无 |  |  |  | / | 图10 | 0.9/1/2