## 91号文模板
| 设备类型 | 间隔单元 | 设备名称 | 相别 | 测试距离 | 运行电压kV | 负荷电流A | 有功功率MW | Ar1温度 | 拍摄日期 | 拍摄时间
1 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 54A | 92.12MW
2 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 70A | 92.12MW
3 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 56A | 92.12MW
4 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 324A | 285MW
5 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 329A | 286MW
6 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 322A | 287MW
7 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 101A | 37.79MW
8 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 117A | 37.79MW
9 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 115A | 37.79MW
10 | 断路器 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 79A | 204.27MW

## Sheet1
| 设备类型 | 间隔单元 | 设备名称 | 相别 | 测试距离 | 运行电压kV | 负荷电流A | 有功功率MW | Ar1温度 | 拍摄日期 | 拍摄时间
1 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 54A | 92.12MW
2 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 70A | 92.12MW
3 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 56A | 92.12MW
4 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 324A | 285MW
5 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 329A | 286MW
6 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 322A | 287MW
7 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 101A | 37.79MW
8 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 117A | 37.79MW
9 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 115A | 37.79MW
10 | 断路器 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 79A | 204.27MW